## Sheet1
刚察县水质监测数据导入模板
采样地点 | 采样时间 | 分析项目 | 分析结果（mg/L） | 备注
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 水温 | 0.6 | ℃
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | ph值 | 7.14 | 无量纲
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 溶解氧 | 7.82
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 高锰酸盐指数 | 0.6
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 化学需氧量 | 10
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 五日生化需氧量 | 1.8
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 氨氮 | 0.084
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 总磷 | 0.01
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 总氮 | 1.46
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 氟化物 | 0.25
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 铜 | 1.00×10-3L
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 铅 | 1.00×10-3L
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 镉 | 1.00×10-4L
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 锌 | 0.009L
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 汞 | 1.00×10-5L
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 砷 | 1.00×10-4L
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 硒 | 1.00×10-4L
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 六价铬 | 0.004L
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 挥发酚 | 0.0007
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 氰化物 | 0.004L
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 石油类 | 0.01L
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 硫化物 | 0.005L
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 电导率 | 5.61×102
哈尔盖河（哈尔盖大桥） | 2019-02-11 | 粪大肠菌群 | 50 | 个/升